## 安全问题汇总-原版
问题编号 | 测评对象 | 安全层面 | 安全控制点 | 反馈 | 测评项 | 风险值 | 安全问题描述 | 问题分析 | 风险评价 | 安全建设整改建议 | 关联威胁 | 总分提升参考 | 哈欣回复
W001 | 1124机房,1136机房 | 安全物理环境 | 物理访问控制 |  | a）机房出入口应安排专人值守或配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 低 | 机房外来访人员未经过申请和审批流程。 | 测评时发现，机房没有外部访问机房人员填写的机房进出登记表。 | 存在非授权访问机房的风险。 | 建议建立有效的外来人员进入机房的管理规范和申请审批流程。 | 物理攻击 | 0.5
W002 | 1124机房,1136机房 | 安全物理环境 | 防盗窃和防破坏 |  | b）应将通信线缆铺设在隐蔽安全处。 | 低 | 机房线缆铺设不规范，存在机柜间跳线的情况。 | 测评时发现，机房内部分光纤铺设不规范，有甩线情况。 | 通信线缆被触碰而导致通信故障的可能性增大，从而影响信息系统的正常运行。 | 建议系统内通信线缆进行规范铺设。 | 物理攻击 | 0.2
W003 | 1136机房 | 安全物理环境 | 防火 |  | b）机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料。 | 中 | 1136机房内存在放置杂物的情况。 | 1136机房内存在放置杂物的情况。 | 增加了在发生火情时助燃火灾的风险。 | 建议机房及时清除机房内的杂物。 | 物理环境影响 | 0.1
W004 | 1124机房 | 安全物理环境 | 温湿度控制 |  | a）应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 中 | 1124机房环境现场湿度均过低。 | 当前温度为28摄氏度左右，湿度为36%。湿度过低。 | 存在湿度过低影响设备稳定运行的风险。 | 建议采取措施对机房湿度进行控制，湿度控制在45％～65％。 | 物理环境影响 | 0.35
W005 | 1124机房 | 安全物理环境 | 电磁防护 |  | a）电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰。 | 中 | 1124机房部分机柜电源线与光纤、网线混搭，无法避免互相干扰。 | 1124机房部分机柜电源线与光纤、网线混搭，无法避免互相干扰。 | 可能造成设备通信干扰，从而导致系统运行故障。 | 建议强电和弱电隔离铺设。 | 软硬件故障 | 0.1
W006 | 安全通信网络 | 安全通信网络 | 可信验证 |  | a）可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 | 低 | 测评对象无可信根。 | 测评对象无可信根，无法保证系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序的可信。 | 由于上述问题，恶意人员可能对设备自身模块进行篡改，从而对数据窃取、篡改等。 | 建议通信设备添加可信根。对系统引导程序、系统程序、重要配置参数等信息可信验证。 | 篡改 | 1.6
W007 | 网络区域边界 | 安全区域边界 | 可信验证 |  | a）可基于可信根对边界设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和边界防护应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 | 低 | 测评对象无可信根。 | 测评对象均无可信根，无法保证系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序的可信。 | 由于上述问题，恶意人员可能对设备自身模块进行篡改，从而对数据窃取、篡改等。 | 建议通信设备添加可信根，对系统引导程序、系统程序、重要配置参数等进行可信验证。 | 篡改 | 0.32
W008 | 科研管理综合信息系统-应用服务器,科研管理综合信息系统-反向代理服务器,科研管理综合信息系统-数据库服务器,科研管理综合信息系统,科研管理综合信息系统数据库,统一身份认证系统-数据库,统一身份认证系统-反向代理服务器,统一身份认证系统-应用系统服务器1,统一身份认证系统weblogic中间件,统一身份认证系统,校内信息门户-应用服务器,校内信息门户-移动端服务器,校内信息门户-反向代理服务器1,校内信息门户-数据库服务器,校内信息门户数据库,校内信息门户,人事综合信息管理系统-应用服务器,人事综合信息管理系统-数据库服务器,人事综合信息管理系统-数据库,人事综合信息管理系统,人事综合信息管理系统weblogic中间件,学生综合信息管理系统数据库,学生综合信息管理系统,学生综合信息管理系统weblogic中间件,学生综合信息管理系统-应用服务器,学生综合信息管理系统-反向代理服务器,学生综合信息管理系统-数据库服务器,办公系统数据库,办公系统,办公系统-移动端服务器,办公系统-数据库服务器,网上办事大厅-应用服务器,网上办事大厅-数据库服务器,网上办事大厅mysql数据库,网上办事大厅PGSQL数据库,网上办事大厅,网盘系统-集群主数据库节点1,网盘系统-集群应用存储节点4,网盘系统数据库,网盘系统 | 安全计算环境 | 身份鉴别 | 去年已经修改，请明确具体哪台服务器不符合哪项要求——cp：B列的对象是否都设置了口令复杂度，是否都定期（比如三个月）更换了口令？ | a）应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换； | 中 | 数据库及服务器未配置口令复杂度，应用系统、网络及安全设备、系统管理平台未定期更换设备口令。 | 数据库及服务器未配置口令复杂度，未定期更换口令，应用系统、网络及安全设备、系统管理平台未定期更换设备口令。其中zabbix可设置简单口令，但因有远程地址限制，可降低一定风险。 | 口令可能被恶意用户猜测获得，合法用户身份被仿冒，导致数据库被非授权访问。 | 建议强化数据库的密码策略，加强用户口令长度与复杂度要求，并定期更换，降低受到口令猜测、非授权访问的风险。 | 网络攻击、越权或滥用 | 0.21 | 服务器和数据库层面的未开启口令复杂度是指没有配置强制更换口令的功能。应用系统由于均通过统一身份认证系统，也没有强制用户更换口令的功能。服务器配置口令复杂度。是在/etc/login.defs下配置的，包括了口令复杂度，口令更换周期
W009 | S6520-1124Agg-M7U31,S5560-1124Server-1-M5U41,流量控制器,N93-1124Server-M19U36,S6300-1124Server-M15U40,N93-1124ServerCore-M7U38,N93-1124ServerAA-M7U33,H3C-WX5560H-PHY,1124机房Vmware管理平台-2,1124机房Vmware管理平台-1,Zabbix监控系统,网络管理系统,科研管理综合信息系统-应用服务器,科研管理综合信息系统-反向代理服务器,科研管理综合信息系统-数据库服务器,统一身份认证系统-反向代理服务器,统一身份认证系统-应用系统服务器1,校内信息门户-应用服务器,校内信息门户-移动端服务器,校内信息门户-反向代理服务器1,校内信息门户数据库,人事综合信息管理系统-应用服务器,办公系统-移动端服务器,网上办事大厅-应用服务器,网上办事大厅-数据库服务器,网上办事大厅mysql数据库,网上办事大厅PGSQL数据库,网上办事大厅,网盘系统-集群主数据库节点1,网盘系统-集群应用存储节点4,网盘系统数据库 | 安全计算环境 | 身份鉴别 | 去年已经修改，请明确具体哪台服务器不符合哪项要求——cp：B列的对象是否都对登录失败进行了处理，比如试几次口令错之后结束会话，是否设置了超时自动退出 | b）应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施； | 中 | 操作系统、数据库、网络及安全设备、系统管理平台未配置登录失败处理功能、登录超时功能或配置时间过长。 | 操作系统、数据库、网络及安全设备、系统管理平台未配置登录失败处理功能、登录超时功能或配置时间过长。 | 登录口令可能被恶意用户使用暴力猜解方式获得，合法用户身份被仿冒，导致系统被非授权访问。 | 建议对登录失败采取必要的安全措施，如登录失败5次锁定帐户等。 | 网络攻击 | 0.15 | 网上办事大厅由于业务要求，没有登录超时功能，服务器没有配置登录失败处理，此项目是在/etc/pam.d/system-auth和/etc/pam.d/sshd。登录超时是在/etc/profile下改
W010 | 爱数日志收集平台,统一身份认证系统weblogic中间件,人事综合信息管理系统weblogic中间件,学生综合信息管理系统weblogic中间件 | 安全计算环境 | 身份鉴别 | 已修改 | c）当进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。 | 中 | 爱数日志收集平台、中间件远程管理时未采用加密措施。 | 爱数日志收集平台、中间件远程管理时未采用加密措施。 | 帐号、口令等重要数据可能被嗅探并盗用，导致数据库被非授权访问。 | 建议系统采取外部加密机制或启用https、SSL加密机制保证数据远程管理时用户鉴别信息的传输安全。 | 泄密、网络攻击、越权或滥用 | 0.03
W011 | 1124机房Vmware管理平台-2,1124机房Vmware管理平台-1,科研管理综合信息系统-应用服务器,科研管理综合信息系统-反向代理服务器,办公系统-移动端服务器,网上办事大厅-应用服务器,网上办事大厅-数据库服务器,网盘系统-集群主数据库节点1,网盘系统-集群应用存储节点4 | 安全计算环境 | 访问控制 | 已修改 | a）应对登录的用户分配账户和权限； | 中 | 操作系统和数据库、Vmware仅有一个管理账户，未能实现权限划分。 | 操作系统和数据库、Vmware仅有一个管理账户，未能实现权限划分。 | 由于管理员用户权限过大可能存在权限滥用的情况。 | 建议为不同管理员建立不同的管理账户，并授予适当的管理权限。 | 越权或滥用、抵赖 | 0.05
W012 | VPN系统-1,互联网边界防火墙-1,互联网边界防火墙-2,出口边界应用防火墙-1（另外一台冷备）,服务器区应用防火墙-1（另外一台冷备）,1136机房托管类服务器区边界防火墙-1,1136机房计算中心服务器区边界防火墙-2,服务器区防火墙-3,机房边界服务器区防火墙-4,爱数日志收集平台,Vmware管理平台（eduroam和casi）,Zabbix监控系统,网络管理系统,日志易日志收集系统,科研管理综合信息系统-应用服务器,科研管理综合信息系统-反向代理服务器,科研管理综合信息系统-数据库服务器,科研管理综合信息系统数据库,统一身份认证系统-数据库,统一身份认证系统-反向代理服务器,统一身份认证系统-应用系统服务器1,统一身份认证系统weblogic中间件,校内信息门户-应用服务器,校内信息门户-移动端服务器,校内信息门户-反向代理服务器1,校内信息门户-数据库服务器,校内信息门户数据库,人事综合信息管理系统-应用服务器,人事综合信息管理系统-数据库服务器,人事综合信息管理系统-数据库,人事综合信息管理系统weblogic中间件,学生综合信息管理系统数据库,学生综合信息管理系统weblogic中间件,学生综合信息管理系统-应用服务器,学生综合信息管理系统-反向代理服务器,学生综合信息管理系统-数据库服务器,办公系统数据库,办公系统,办公系统-移动端服务器,办公系统-数据库服务器,网上办事大厅-应用服务器,网上办事大厅-数据库服务器,网上办事大厅mysql数据库,网上办事大厅PGSQL数据库,网盘系统-集群主数据库节点1,网盘系统-集群应用存储节点4,网盘系统数据库,网盘系统 | 安全计算环境 | 访问控制 | 不做修改 | b）应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令； | 中 | 未重命名系统默认账户，服务器未禁止root账户远程登录。 | 系统已修改了账户的默认口令，但未重命名系统默认账户。 | 可能导致外部能猜测系统用户名口令，造成信息泄露。 | 建议重命名系统默认账户，禁止root账户远程登录。 | 越权或滥用 | 0.15
W013 | 1124机房Vmware管理平台-2,1124机房Vmware管理平台-1,堡垒机-1,科研管理综合信息系统-应用服务器,科研管理综合信息系统-反向代理服务器,学生综合信息管理系统-应用服务器,学生综合信息管理系统-反向代理服务器,办公系统-移动端服务器,网上办事大厅-应用服务器,网上办事大厅-数据库服务器,网盘系统-集群主数据库节点1,网盘系统-集群应用存储节点4 | 安全计算环境 | 访问控制 | VMWare已修改； 数据库的问题请明确； 堡垒过期账户已清除。 | c）应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在； | 中 | 服务器、数据库、Vmware存在账户共享的情况，堡垒机存在过期账户。 | 服务器、数据库、Vmware存在账户共享的情况，堡垒机存在过期账户。 | 由于一个账户多人管理，无法对人员的操作进行追溯，可能存在权限滥用的情况。 | 建议为不同管理员建立不同的管理账户，并授予适当的权限，删除或禁用过期或未使用的账户。 | 越权或滥用、抵赖 | 0.04 | 数据库如果只有一个管理账户，我们认为存在多个人共享一个管理账户的情况
W014 | VPN系统-1,S6520-1124Agg-M7U31,S5560-1124Server-1-M5U41,流量控制器,N93-1124Server-M19U36,S6300-1124Server-M15U40,C93-Server-M05U42,PKUCC_6807,CampusAccess,Server_1.31,N93-1124ServerCore-M7U38,N93-1124ServerAA-M7U33,NOC_1.5,LIB_1.253,Campus_1.6,Campus_1.7,H3C-WX5560H-PHY,校园无线网802.1X认证系统,爱数日志收集平台,Vmware管理平台（eduroam和casi）,1124机房Vmware管理平台-2,1124机房Vmware管理平台-1,网络管理系统,科研管理综合信息系统-应用服务器,科研管理综合信息系统-反向代理服务器,科研管理综合信息系统-数据库服务器,科研管理综合信息系统,科研管理综合信息系统数据库,统一身份认证系统-数据库,统一身份认证系统-应用系统服务器1,统一身份认证系统weblogic中间件,统一身份认证系统,校内信息门户-应用服务器,校内信息门户-移动端服务器,校内信息门户-反向代理服务器1,校内信息门户-数据库服务器,校内信息门户数据库,校内信息门户,人事综合信息管理系统-应用服务器,人事综合信息管理系统-数据库服务器,人事综合信息管理系统-数据库,人事综合信息管理系统,人事综合信息管理系统weblogic中间件,学生综合信息管理系统数据库,学生综合信息管理系统,学生综合信息管理系统weblogic中间件,学生综合信息管理系统-应用服务器,学生综合信息管理系统-反向代理服务器,学生综合信息管理系统-数据库服务器,办公系统数据库,办公系统,办公系统-移动端服务器,办公系统-数据库服务器,网上办事大厅-应用服务器,网上办事大厅-数据库服务器,网上办事大厅mysql数据库,网上办事大厅PGSQL数据库,网上办事大厅,网盘系统-集群主数据库节点1,网盘系统-集群应用存储节点4,网盘系统数据库,网盘系统 | 安全计算环境 | 访问控制 | 不做修改，但已可以对管理员进行监管 | d）应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离。 | 中 | 未授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限。 | 系统存在超级管理员用户，且未按照三权分立原则进行权限分离，未授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限，它们之间未形成相互制约的关系。 | 管理员权限过大，可能无法对管理员的行为进行监管、制约。 | 建议系统授予不同用户为完成各自承担的任务所需的最小权限，将系统管理员和业务操作员权限分离，并设置独立的安全审计员角色，对各类用户的操作行为进行审计监督。 | 越权或滥用 | 0.19
W015 | 科研管理综合信息系统-应用服务器,科研管理综合信息系统-反向代理服务器,科研管理综合信息系统-数据库服务器,科研管理综合信息系统,统一身份认证系统-反向代理服务器,统一身份认证系统-应用系统服务器1,校内信息门户-应用服务器,校内信息门户-移动端服务器,校内信息门户-反向代理服务器1,校内信息门户-数据库服务器,校内信息门户,人事综合信息管理系统-应用服务器,人事综合信息管理系统-数据库服务器,人事综合信息管理系统,学生综合信息管理系统,学生综合信息管理系统-应用服务器,学生综合信息管理系统-反向代理服务器,学生综合信息管理系统-数据库服务器,办公系统-数据库服务器,网上办事大厅PGSQL数据库,网盘系统-集群主数据库节点1,网盘系统-集群应用存储节点4 | 安全计算环境 | 安全审计 | 请提供具体实施方案 | a）应启用安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计； | 中 | 应用系统前台未单独配置独立的审计模块，日志存储到后台数据库中，操作系统及网上办事大厅数据库开启审计范围不全面。 | 应用系统前台未单独配置独立的审计模块，日志存储到后台数据库中，操作系统仅开启了syslog，未对auditd和对passwd、shadow、xinetd.conf等文件的读写执行产生审计日志（规则：-w /etc/passwd -p rwxa）；网上办事大厅数据库未开启日志收集开关logging_collector，未开启log_connections、log_disconnections，未对用户登录、登出进行记录。 | 无法对安全事件进行追溯，同时无法及时了解设备实际运行状况以及存在的安全隐患。 | 建议对操作系统开启auditd和passwd、shadow、xinetd.conf等文件的读写执行产生审计日志（规则：-w /etc/passwd -p rwxa）；数据库开启开启日志收集开关logging_collector，开启log_connections、log_disconnections，对用户登录、登出进行记录。 | 抵赖 | 0.07 | 发现的问题是部分业务系统web端未提供的单独审计功能模块，审计日志均存在后台数据库中，这里提的是web端未有单独审计功能模块（在web端开发审计模块）。2.服务器除了内开启了auditd、rsyslog审计服务外，还要对/etc/audit/audit.rules，对passwd、shadow、xinetd.conf等文件的读写执行产生审计日志（规则：-w /etc/passwd -p rwxa
W016 | 爱数日志收集平台,Vmware管理平台（eduroam和casi）,1124机房Vmware管理平台-2,网络管理系统,科研管理综合信息系统-应用服务器,科研管理综合信息系统-反向代理服务器,科研管理系统tomcat中间件,科研管理综合信息系统数据库,统一身份认证系统-数据库,统一身份认证系统weblogic中间件,校内信息门户-应用服务器,校内信息门户-移动端服务器,校内信息门户-反向代理服务器1,校内信息门户-数据库服务器,校内信息门户数据库,人事综合信息管理系统-应用服务器,人事综合信息管理系统-数据库服务器,人事综合信息管理系统-数据库,人事综合信息管理系统,人事综合信息管理系统weblogic中间件,学生综合信息管理系统数据库,学生综合信息管理系统,学生综合信息管理系统weblogic中间件,学生综合信息管理系统-应用服务器,学生综合信息管理系统-反向代理服务器,学生综合信息管理系统-数据库服务器,办公系统数据库,办公系统,办公系统-数据库服务器,网上办事大厅mysql数据库,网上办事大厅PGSQL数据库,网盘系统-集群主数据库节点1,网盘系统-集群应用存储节点4 | 安全计算环境 | 安全审计 | 请明确需要异机存储的日志清单，然后再列入计划逐步实施——cp：各种日志存储到集中的日志服务器，应该算合规 | c）应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。 | 中 | 数据库服务器、网络及安全设备日志记录本地保存，无法避免未预期的删除、修改或覆盖。 | 数据库服务器、网络及安全设备日志记录本地保存，无法避免未预期的删除、修改或覆盖。 | 技术上无法保证审计数据的真实性和完整性，失去审计日志应有的功能。 | 建议通过第三方工具收集并保证审计日志的真实性和完整性。 | 篡改,抵赖 | 0.07 | 要求服务器、数据库、中间件、业务系统日志统一转发至日志审计系统中，并且，业务系统日志记录内容必须要满足存储至少180的记录。
W017 | PKUCC_6807,NOC_1.5 | 安全计算环境 | 入侵防范 | 网络设备问题，网络老师帮忙解决 | b）应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口； | 中 | 网络设备PKUCC_6807、NOC 1.5，存在多余的服务。 | 网络设备PKUCC_6807、NOC 1.5，存在多余的服务，如：arp绑定、组播、DHCP服务等。但对网络设备地址远程访问进行了限制，降低安全风险，可进行一定的补偿。 | 多余组件或服务可能存在安全漏洞，或影响服务器性能，造成业务中断。 | 建议加强操作系统的管理，卸载或禁用多余的组件或服务。 | 网络攻击 | 0.01
W018 | 出口边界应用防火墙-1（另外一台冷备）,1136机房托管类服务器区边界防火墙-1,1136机房计算中心服务器区边界防火墙-2,校园无线网802.1X认证系统,网络管理系统,splunk日志收集系统,堡垒机-1,统一身份认证系统-反向代理服务器,统一身份认证系统-应用系统服务器1,校内信息门户-应用服务器,校内信息门户-移动端服务器,校内信息门户-反向代理服务器1,人事综合信息管理系统-应用服务器,学生综合信息管理系统-应用服务器,学生综合信息管理系统-反向代理服务器,网盘系统数据库 | 安全计算环境 | 入侵防范 | 去年已经修改，请明确具体哪台服务器不符合哪项要求——cp：B列红字服务器 | c）应通过设定终端接入方式或网络地址范围对通过网络进行管理的管理终端进行限制； | 中 | 数据库、操作系统、系统管理平台、出口边界防火墙-1在系统层面未对远程访问地址层面进行限制，堡垒机、网络管理系统远程访问地址范围过大，校内内网均可访问。 | 数据库、操作系统、系统管理平台、出口边界防火墙-1未对远程访问地址层面进行限制，但在网络层面对设备远程管理地址进行了限制，只允许堡垒机和特定运维网段进行管理，降低一定安全威胁。堡垒机、网络管理系统远程访问地址范围过大，校内内网均可访问。 | 恶意用户可使用任意终端，尝试非授权访问。 | 建议在操作系统层面对远程访问地址进行限制，仅允许特定运维管理地址网段进行管理。 | 管理不到位 | 0.06 | 单从服务器层面没有配置规则，如hosts.allow。单是从网络层面做了地址限制,不过在最终报告中这里可以整体做补偿。
W019 | N93-1124Server-M19U36,C93-Server-M05U42,PKUCC_6807,CampusAccess,Server_1.31,N93-1124ServerCore-M7U38,N93-1124ServerAA-M7U33,NOC_1.5,LIB_1.253,Campus_1.6,Campus_1.7,科研管理综合信息系统数据库,统一身份认证系统-数据库,校内信息门户数据库,人事综合信息管理系统-数据库,学生综合信息管理系统数据库,办公系统数据库,网上办事大厅mysql数据库,网上办事大厅PGSQL数据库 | 安全计算环境 | 入侵防范 | 网络设备问题，网络老师帮忙解决——哈欣，H列描述的是网络设备的问题，B列有应用系统，怎么和老师解释一下？ | e）应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞。 | 中 | 网络设备存在安全漏洞。 | 测评时发现，网络设备（Cisco）IOS存在安全已知的漏洞。但网络层面对设备远程访问地址进行了限制，仅特定管理网段能够进行访问，降低安全威胁。 | 设备漏洞可能被利用进行网络攻击影响正常运行，造成业务中断。 | 建议加强设备的管理，在不影响正常应用的情况下及时更新补丁，消除相关安全漏洞。 | 网络攻击、篡改 | 0.11 | 这里均针对数据库，未定期对数据库进行漏洞扫描而已，如有，需要提供漏洞扫描报告（定期几次的）
W020 | 科研管理综合信息系统-应用服务器,科研管理综合信息系统-反向代理服务器,科研管理综合信息系统-数据库服务器,统一身份认证系统-应用系统服务器1,校内信息门户-应用服务器,校内信息门户-移动端服务器,校内信息门户-反向代理服务器1,校内信息门户-数据库服务器,人事综合信息管理系统-应用服务器,人事综合信息管理系统-数据库服务器,学生综合信息管理系统-应用服务器,学生综合信息管理系统-反向代理服务器,学生综合信息管理系统-数据库服务器,办公系统-移动端服务器,办公系统-数据库服务器,网上办事大厅-应用服务器,网上办事大厅-数据库服务器,网盘系统-集群主数据库节点1,网盘系统-集群应用存储节点4 | 安全计算环境 | 恶意代码防范 | 请推荐此类产品 | a）应安装防恶意代码软件或配置具有相应功能的软件，并定期进行升级和更新防恶意代码库。 | 中 | Linux操作系统无相关恶意代码检测措施。 | 无相关恶意代码检测措施。 | 当恶意代码在内部网络中传播时无法及时发现并发出告警。 | 建议采取措施对所有服务器的恶意代码感染情况进行统一管理。 | 软硬件故障,恶意代码 | 0.11 | 我们测评机构无法给用户推荐产品，这个严重违反我们行业要求。还请理解
W021 | VPN系统-1,S6520-1124Agg-M7U31,S5560-1124Server-1-M5U41,流量控制器,N93-1124Server-M19U36,S6300-1124Server-M15U40,C93-Server-M05U42,PKUCC_6807,CampusAccess,Server_1.31,N93-1124ServerCore-M7U38,N93-1124ServerAA-M7U33,NOC_1.5,LIB_1.253,Campus_1.6,Campus_1.7,H3C-WX5560H-PHY,互联网边界防火墙-1,互联网边界防火墙-2,出口边界应用防火墙-1（另外一台冷备）,服务器区应用防火墙-1（另外一台冷备）,1136机房计算中心服务器区边界防火墙-2,服务器区防火墙-3,机房边界服务器区防火墙-4,校园无线网802.1X认证系统,爱数日志收集平台,Vmware管理平台（eduroam和casi）,1124机房Vmware管理平台-2,1124机房Vmware管理平台-1,Zabbix监控系统,网络管理系统,splunk日志收集系统,日志易日志收集系统,堡垒机-1,科研管理综合信息系统-应用服务器,科研管理综合信息系统-反向代理服务器,科研管理综合信息系统-数据库服务器,科研管理综合信息系统数据库,统一身份认证系统-数据库,统一身份认证系统-反向代理服务器,统一身份认证系统-应用系统服务器1,校内信息门户-应用服务器,校内信息门户-移动端服务器,校内信息门户-反向代理服务器1,校内信息门户-数据库服务器,校内信息门户数据库,人事综合信息管理系统-应用服务器,人事综合信息管理系统-数据库服务器,人事综合信息管理系统-数据库,学生综合信息管理系统数据库,学生综合信息管理系统-应用服务器,学生综合信息管理系统-反向代理服务器,学生综合信息管理系统-数据库服务器,办公系统数据库,办公系统-移动端服务器,办公系统-数据库服务器,网上办事大厅-应用服务器,网上办事大厅-数据库服务器,网上办事大厅mysql数据库,网上办事大厅PGSQL数据库,网盘系统-集群主数据库节点1,网盘系统-集群应用存储节点4,网盘系统数据库 | 安全计算环境 | 可信验证 |  | a）可基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 | 低 | 测评对象无可信根。 | 测评对象无可信根，无法保证系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序的可信。 | 由于上述问题，恶意人员可能对设备自身模块进行篡改，从而对数据窃取、篡改等。 | 建议通信设备添加可信根。对系统引导程序、系统程序、重要配置参数等信息可信验证。 | 恶意代码,网络攻击 | 0.22
W022 | 统一身份认证系统weblogic中间件,人事综合信息管理系统weblogic中间件,学生综合信息管理系统weblogic中间件 | 安全计算环境 | 数据完整性 | 不做修改 | a）应采用校验技术保证重要数据在传输过程中的完整性。 | 中 | 中间件未采用密码技术进行通信完整性验证。 | 未采用密码技术保证通信过程中数据的完整性。 | 可能导致重要数据在传输过程中被攻击者劫持、篡改，使传输数据的完整性遭到破坏，可能影响到用户和企业的声誉和经济利益。 | 建议对重要数据采用经国家密码管理局认可的密码技术保证通信过程中数据的完整性。 | 篡改 | 0.02
W023 | VPN系统-1,S6520-1124Agg-M7U31,S5560-1124Server-1-M5U41,流量控制器,N93-1124Server-M19U36,S6300-1124Server-M15U40,C93-Server-M05U42,PKUCC_6807,CampusAccess,Server_1.31,N93-1124ServerCore-M7U38,N93-1124ServerAA-M7U33,NOC_1.5,LIB_1.253,Campus_1.6,Campus_1.7,H3C-WX5560H-PHY,互联网边界防火墙-1,互联网边界防火墙-2,出口边界应用防火墙-1（另外一台冷备）,服务器区应用防火墙-1（另外一台冷备）,1136机房托管类服务器区边界防火墙-1,1136机房计算中心服务器区边界防火墙-2,服务器区防火墙-3,机房边界服务器区防火墙-4,校园无线网802.1X认证系统,爱数日志收集平台,网络管理系统,splunk日志收集系统,日志易日志收集系统,堡垒机-1,科研管理综合信息系统-应用服务器,科研管理综合信息系统-反向代理服务器,科研管理综合信息系统-数据库服务器,统一身份认证系统-反向代理服务器,统一身份认证系统-应用系统服务器1,校内信息门户-应用服务器,校内信息门户-移动端服务器,校内信息门户-反向代理服务器1,校内信息门户-数据库服务器,人事综合信息管理系统-应用服务器,人事综合信息管理系统-数据库服务器,学生综合信息管理系统-应用服务器,学生综合信息管理系统-反向代理服务器,学生综合信息管理系统-数据库服务器,办公系统-数据库服务器,网上办事大厅mysql数据库,网上办事大厅PGSQL数据库,网盘系统数据库 | 安全计算环境 | 数据备份恢复 | 所有服务器都有定期备份，也做了备份恢复演练 | a）应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能； | 中 | 未定期对备份文件进行恢复测试，确保备份文件有效。 | 未定期对备份文件进行恢复测试，确保备份文件有效。 | 系统如出现故障，可能无法及时恢复，或造成重要数据丢失。 | 建议对数据每天至少完全备份一次，并将备份介质场外存放，此外，还应定期对备份文件进行恢复测试，确保备份文件有效。 | 软硬件故障 | 0.27 | 这里还是提的恢复性测试，包括对业务系统的业务数据、审计数据以及数据库和操作系统层面的配置信息和审计信息的恢复性测试，需要提供相关材料，如恢复性测试报告
W024 | 校园无线网802.1X认证系统,堡垒机-1,科研管理综合信息系统-应用服务器,科研管理综合信息系统-反向代理服务器,科研管理综合信息系统,科研管理综合信息系统数据库,统一身份认证系统-数据库,统一身份认证系统-反向代理服务器,统一身份认证系统-应用系统服务器1,统一身份认证系统,校内信息门户-应用服务器,校内信息门户-移动端服务器,校内信息门户-反向代理服务器1,校内信息门户-数据库服务器,校内信息门户数据库,校内信息门户,人事综合信息管理系统-应用服务器,人事综合信息管理系统-数据库服务器,人事综合信息管理系统-数据库,人事综合信息管理系统,学生综合信息管理系统数据库,学生综合信息管理系统,学生综合信息管理系统-应用服务器,学生综合信息管理系统-反向代理服务器,学生综合信息管理系统-数据库服务器,办公系统数据库,办公系统,办公系统-数据库服务器,网上办事大厅,网盘系统数据库,网盘系统 | 安全计算环境 | 数据备份恢复 | 目前不完全具备 | b）应提供异地数据备份功能，利用通信网络将重要数据定时批量传送至备用场地。 | 中 | 未提供异地数据备份功能。 | 备份数据仅在本地保存，未利用通信网络将关键数据定时批量传送至备用场地。 | 如机房遭受严重破坏，可能导致数据完全丢失。 | 建议利用通信网络将关键数据定时批量传送至备用场地，实现异地数据异地备份。 | 软硬件故障 | 0.19
W025 | 科研管理综合信息系统-数据库服务器,统一身份认证系统-反向代理服务器,统一身份认证系统-应用系统服务器1,办公系统-移动端服务器,网上办事大厅-应用服务器,网上办事大厅-数据库服务器,网盘系统-集群主数据库节点1,网盘系统-集群应用存储节点4 | 安全计算环境 | 剩余信息保护 | 目前已经限制了1000的显示条数 | a）应保证鉴别信息所在的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除。 | 中 | linux服务器未关闭history操作命令或限制显示条数，存储空间被释放或重新分配给其他用户前未得到完全清除。 | linux服务器未关闭history操作命令或限制显示条数，存储空间被释放或重新分配给其他用户前未得到完全清除。 | 由于上述问题，恶意人员可能获取到合法用户的鉴别信息，并利用这些鉴别信息仿冒他人身份访问目标系统，侵害了其他合法用户的利益，影响了信息系统的正常运行。 | 建议关闭history操作命令或限制显示条数，采取技术措施保证系统重要信息资源存储空间在释放或再分配前完全清除。 | 越权或滥用 | 0.05 | 要求history保留50条